| 序号 | 货物名称 | 品牌及规格型号 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游标卡尺 | 150cm | 数显游标卡尺大屏数显卡尺0-150mm | 个 | 5 |  |  |
| 2 | 冷缩电缆终端头 | 10kV三芯户外3*30mm² | 冷缩电缆终端头电力附件连接绝缘套管高压10kV | 个 | 5 |  |  |
| 3 | 冷缩电缆终端头 | 10kV三芯户内3*30mm² | 冷缩电缆终端头电力附件连接绝缘套管高压10kV | 个 | 5 |  |  |
| 4 | 冷缩电缆中间接头 | 10kV三芯3*30mm² | 冷缩电中间接头电力附件连接绝缘套管高压10kV | 个 | 5 |  |  |
| 5 | 安装木板 | 安装木板杉木心 60X40cm 60cm边钉两条杉木条加固 |  | 块 | 150 |  |  |
| 6 | 9.1mm钢丝绳 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 安全锁吊篮 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 绝缘人字梯 | 3米单梯 |  | 台 | 5 |  |  |
| 9 | 升降机 | K55-(全套)220V300公斤 |  | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 急救药箱 |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 11 | 一次性纱布 |  | 型号: 10*10cm品牌: 安其生产地: 上海 | 包 | 5 |  |  |
| 12 | 柴油 | 0号柴油 |  | 斤 | 20 |  |  |
| 13 | 防护手套 | 高温热安全防护手套60CM | 品牌: CBLP型号: 514材质: 芳纶+碳纤维尺码: L产地: 中国大陆省份: 江苏省地市: 苏州市 | 双 | 5 |  |  |
| 14 | 血压计 | 精准测压仪量血压高精度全自动医疗 | 型号: YE670D品牌: 鱼跃功能: 电源适配器 测量血压 测量脉博 心律测量产地: 江苏颜色分类: YE660D【语音播报+普通袖袋 | 个 | 2 |  |  |
| 15 | 绷带 | 海氏海诺医用纱布 | 型号: 1x1cm品牌: 海氏海诺生产企业: 曹县华鑫卫生材料有限公司 | 包 | 10 |  |  |
| 16 | 止血药 | 止血粉人用无菌急救外用 | 品牌: 八新护创粉 | 盒 | 5 |  |  |
| 17 | 担架 | 便携式上下楼急救单架消防 | 型号：4折铝合金便携式折叠担架 | 个 | 2 |  |  |
| 18 | 防护眼镜 | 3M护目镜透明化工实验室防护眼镜农药防风烟雾打磨粉尘飞溅平光镜 |  | 个 | 10 |  |  |
| 19 | 防护眼镜 | 3M护目镜透明化工实验室防护眼镜农药防风烟雾打磨粉尘飞溅平光镜 |  | 个 | 20 |  |  |
| 20 | 高压绝缘夹钳 | 电压等级：10kV，长度1M，直径30MM，厚度2MM |  | 台 | 8 |  |  |
| 21 | 低压验电器 | 0.4kv低压验电器 | 声光，伸缩式，0.4kV | 只 | 10 |  |  |
| 22 | 挂画 | 电工安全安全标示挂画 |  | 幅 | 20 |  |  |
| 23 | 电线电缆/黑色 | 软线RV-0.5平方/黑/多芯（100米） |  | 幅 | 20 |  |  |
| 24 | 电线电缆/红色 | 软线RV-0.5平方/红/多芯（100米） |  | 幅 | 20 |  |  |
| 25 | 电线电缆/白色 | 软线RV-0.5平方/白/多芯（100米） |  | 幅 | 20 |  |  |
| 26 | 电线电缆/黑色 | BVR-2.5平方/黑/铜芯多芯（100米） |  | 幅 | 5 |  |  |
| 27 | 电线电缆/红色 | BVR-2.5平方/红/铜芯多芯（100米） |  | 幅 | 5 |  |  |
| 28 | 电线电缆/485通讯线 | RvVP2*0.2/2芯（100米） |  | 幅 | 5 |  |  |
| 29 | U型裸端子 | SNB1.25-3/材质:紫铜镀锡（1000个） |  | 幅 | 20 |  |  |
| 30 | 管型冷压端子 | 9019160000/H2.5/15D 蓝色套管（1000个） |  | 幅 | 5 |  |  |
| 31 | 管型冷压端子 | 0690700000/HO.5/14红色套管（1000个） |  | 幅 | 20 |  |  |
| 32 | 双拼管型冷压端子 | 魏徳米勒H1.O（1000个） |  | 幅 | 1 |  |  |
| 33 | 压线帽 | 3mm/20PCS （1000个） |  | 幅 | 1 |  |  |
| 34 | 号码管 | 1m2 |  | 幅 | 20 |  |  |
| 35 | 号码管 | 2.5m2 |  | 幅 | 20 |  |  |
| 36 | MC4连接器 | 2.5MM |  | 幅 | 200 |  |  |
| 37 | 2.5mm2光伏线缆(红) | 2.5MM（100米） |  | 幅 | 2 |  |  |
| 38 | 2.5mm2光伏线缆(黑) | 2.5MM（100米） |  | 幅 | 2 |  |  |
| 39 | 波纹管 | 黑色阻燃M20*1.5 |  | 幅 | 20 |  |  |
| 40 | 3M双面胶 | 2CM宽，2MM厚 |  | 幅 | 5 |  |  |
| 41 | 接线铜鼻子 | OT-2.5-6（50个） |  | 幅 | 10 |  |  |
| 42 | 鸭舌冷压端子 | C45-2.5（50个） |  | 幅 | 10 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位名称（公章）： |  |  |  | 报价人： |  |  |