## Sheet1
水利系2021年广西职业院校专业技能大赛竞赛物资采购清单
一、2021年广西职业院校技能大赛水利专业竞赛训练专用材料
序号 | 名称 | 生产厂家、型号规格或技术参数要求 | 单位 | 采购数量 | 单价（元） | 小计（元）
1 | 不锈钢复合管割刀 | 3-28型，竞赛专用，品牌：天煌或亚龙 | 个 | 6
2 | PU管割刀 | 20-32型,竞赛专用，品牌：天煌或亚龙 | 个 | 4
3 | 记号笔 | 小号,12支/盒，参考品牌：晨光、得力、真彩或相当品牌 | 盒 | 2
4 | 不锈钢复合管割刀刀片 | 跟3-28型配套用，竞赛专用，品牌：天煌或亚龙 | 个 | 15
5 | 导线(平台插线版) | K3/K4测试线，参考品牌：天煌、亚龙或相当品牌 | 套 | 2
6 | 有机玻璃胶水 | 500ml，竞赛专用，品牌：天煌或亚龙 | 瓶 | 2
7 | 热熔胶条 | 11mm，国优 | 条 | 8
8 | 卷尺 | 5米，参考品牌：得力、博世、宝工或相当品牌 | 个 | 6
9 | 水性笔 | 黑 12支/盒，参考品牌：晨光、得力、真彩或相当品牌 | 盒 | 2
10 | 10X38圆筒帽形熔断体 | 8A/10A/16A(各1盒)，参考品牌：德力西、正泰、华宇或相当品牌 | 盒 | 3
11 | 尼龙扎带 | 白色 尼龙材质，国优 | 袋 | 1
12 | PVC桶 | 25L 加厚，国优 | 个 | 4
13 | 曝气头 | 国标 ABS材质，竞赛专用，品牌：天煌或亚龙 | 个 | 20
14 | 刷子 | 1寸，国优 | 把 | 4
15 | 无汞碳性电池 | 9V，参考品牌：南孚、松下、超霸A或相当品牌 | 粒 | 3
16 | 浮球式液位开关 | 短款可调型，竞赛专用，品牌：天煌或亚龙 | 个 | 6
17 | 浮球式液位开关 | 长款可调型，竞赛专用，品牌：天煌或亚龙 | 个 | 4
18 | 在线PH计 | PHG-2091，竞赛专用，品牌：天煌或亚龙 | 个 | 2
19 | 电极电解液 | 配套PHG-2091使用，竞赛专用，品牌：天煌或亚龙 | 瓶 | 3
20 | 枫叶管接件配件 | 锁紧螺母，参考品牌：天煌、亚龙或相当品牌 | 个 | 20
21 | 枫叶管接件配件 | 开口铜环，参考品牌：天煌、亚龙或相当品牌 | 个 | 20
22 | 枫叶管接件配件 | 闭口铜环，参考品牌：天煌、亚龙或相当品牌 | 个 | 20
23 | 枫叶管接件配件 | 白色密封圈，参考品牌：天煌、亚龙或相当品牌 | 个 | 200
24 | 工作服 | 定制工装（上衣+裤子），棉质 | 套 | 30
25 | 定量滤纸 | 中速Φ11cm，500张/盒，国优 | 盒 | 20
26 | 玻璃棒 | 11cm，参考品牌：天玻、蜀牛、葵花A或相当品牌 | 根 | 4
27 | 护目镜 | 防雾型，参考品牌：3M、可孚、先近或相当品牌 | 个 | 6
28 | 口罩 | 成人款，三层防护型，每包10个 | 包 | 6
29 | 一次性橡胶外科手套 | 均码，每盒100只 | 盒 | 4
30 | 多旋翼飞控全套 | pixhawk飞控+配件+GPS（含主控器、多功能模块、GPS&指南针模块、USB线、舵机线、支架等） | 套 | 3
31 | 电机 | 飓风kv420正丝 反丝(各一半) | 个 | 20
32 | 螺旋桨 | 14寸1455 | 对 | 20
33 | 机架 | Lji ZD550伞型机架 | 套 | 5
34 | 电调 | 好盈原厂包装+焊好XT60插 40A | 个 | 20
35 | 遥控器 | Radiomaster，TX16S 霍尔版 飞机种类：美国手（左手油门） | 个 | 5
36 | 接收机 | Radiomaster，R168接收机[HP157-RX-R168-FC] | 个 | 3
37 | 电池 | 格式 4S14.8V 4000 25C | 个 | 6
38 | 光流传感器 | QS pixhawk2（GH1.25头） | 个 | 4
39 | 摄像头（配套无人机使用） | FlyFox 标配：相机+配件（不含内存卡) | 个 | 2
40 | 超声波避障模块 | 高速读卡器 | 个 | 5
41 | 高速读卡器 | 三星高速存储卡（64G），USB3.0 | 个 | 4
42 | 高速存储卡（264G） | 三星高速存储卡（264G） | 张 | 4
43 | A4纸 | 5包/箱,500张/包，70g/包 | 箱 | 1
44 | 黑色水性笔 | 12支/盒，MG2180，0.5mm 笔尖 | 盒 | 3
45 | 红色水性笔 | 12支/盒，子弹头笔芯，0.5mm笔尖 | 盒 | 3
46 | 大透明胶 | 6cm宽，胶带封箱带 | 卷 | 2
47 | 铅笔 | 12支/盒，2B六角形考试原木铅笔 | 盒 | 2
48 | 尺子 | 国标，长度30cm | 个 | 5
49 | 订书机 | 国标 | 个 | 3
50 | 美工刀 | 史丹利美工刀，18mm刀片 | 把 | 5
51 | 橡皮擦 | NO.7536 | 个 | 5
52 | 草稿纸 | 40页/本 | 本 | 10
53 | 排插 | 公牛，5米，10排位 | 个 | 4
54 | 手套 | 100只/盒，M号 | 盒 | 10
55 | 口罩 | 国标，三层防护透气型，10只/包 | 包 | 20
56 | 称量纸 | 75*75，500张/包，31g | 包 | 5
57 | 擦镜纸 | 国标，100张/本 | 本 | 100
58 | 中速滤纸 | 12.5，50盒/箱，100张/盒 | 箱 | 10
59 | 胶头滴管 | 国标，10cm含胶帽 | 个 | 50
60 | 玻璃比色皿 | 1cm×1cm | 个 | 100
61 | 粗滤纸 | 国标，60cm×60cm | 张 | 100
62 | 光波炉（电炉） | 1000W | 台 | 4
63 | 计算器 | 得力D82MS | 个 | 6
64 | 中性笔（黑） | 晨光按动中性笔0.5mm（黑色），12支装 | 盒 | 3
65 | 中性笔（红） | 晨光按动中性笔0.5mm（红色），12支装 | 盒 | 3
66 | PU皮封面笔记本 | 得力文件夹活页本笔记本A5,56g/112页(得力 3184皮面本56K彩色112页喷边PU材质记事本创意笔记本) | 本 | 6
67 | A4文件袋 | deli 5594 B5拉链袋透明文件袋 | 个 | 5
68 | 重铬酸钾 | 国药 优级纯500g | 瓶 | 10
69 | 氯化亚锡 | 国药 分析纯500g | 瓶 | 10
70 | 钨酸钠 | 国药 分析纯500ml | 瓶 | 10
71 | 三氯化钛 | 国药 分析纯500g | 瓶 | 10
72 | 磷酸 | 国药 分析纯500ml | 瓶 | 10
73 | 二苯胺磺酸钠 | 国药 分析纯25g | 瓶 | 20
74 | 1，10-邻菲罗琳 | 国药 分析纯25g | 瓶 | 50
75 | 抗坏血酸 | 国药 分析纯100g | 瓶 | 50
76 | 氨水 | 国药 分析纯500ml | 瓶 | 2
77 | 冰乙酸 | 国药 分析纯500ml | 瓶 | 20
78 | 无水乙酸钠 | 国药 分析纯500g | 瓶 | 20
79 | 十二水硫酸铁铵 | 国药 分析纯500g | 瓶 | 20
80 | 盐酸 | 西陇 分析纯500ml | 瓶 | 20
81 | 无水亚硫酸钠 | 国药 分析纯500g | 瓶 | 3
82 | 氯化钴 | 国药 分析纯100g | 瓶 | 2
83 | NaOH | 国药 分析纯500g | 瓶 | 4
84 | PH缓冲剂 | 国药 每套3包（6.86/9.18/4.01） | 套 | 40
85 | 《BIM建模》教材 | ISBN：9787112199563 | 本 | 2
86 | 《建筑工程计量与计价》第2版教材 | ISBN：9787111584551 | 本 | 2
87 | 《建筑材料》教材 | ISBN：9787112156573 | 本 | 2
88 | 《工程经济学》 | ISBN：9787112251742 | 本 | 2
89 | 《安装工程计量与计价》教材 | ISBN：9787111568728 | 本 | 2
90 | 《BIM建模》教材 | ISBN：9787112199563 | 本 | 2
91 | 《建筑工程计量与计价》第2版教材 | ISBN：9787111584551 | 本 | 2
92 | 《建筑材料》教材 | ISBN：9787112156573 | 本 | 2
93 | 《工程经济学》 | ISBN：9787112251742 | 本 | 2
94 | 《安装工程计量与计价》教材 | ISBN：9787111568728 | 本 | 2
95 | 《BIM建模》教材 | ISBN：9787112199563 | 本 | 2
96 | 《工程项目管理》第2版教材 | ISBN：9787112162086 | 本 | 2
97 | 《建筑法规教程》教材 | ISBN：9787112217472 | 本 | 2
98 | 《BIM建模》教材 | ISBN：9787112199563 | 本 | 2
99 | 《工程项目管理》第2版教材 | ISBN：9787112162086 | 本 | 2
100 | 《建筑法规教程》教材 | ISBN：9787112217472 | 本 | 2
101 | 《BIM建模》教材 | ISBN: 9787112199563 | 本 | 2
102 | 《房屋建筑学》第2版教材 | ISBN：9787112199044 | 本 | 2
103 | 《建筑工程计量与计价》第2版教材 | ISBN: 9787111584551 | 本 | 2
104 | 《安装工程计量与计价》第2版教材 | ISBN: 9787111568728 | 本 | 2
105 | 《公共建筑节能设计标准》 | GB 50189-2015 | 本 | 2
106 | 《建筑节能工程施工质量验收规范》 | GB 50411-2019 | 本 | 2
107 | 绿色建筑评价标准 | GB/T 50378-2019 | 本 | 2
108 | 绿色建筑评价标准技术细则2019 | 978-7-112-24520-8 | 本 | 2
109 | 《BIM建模》教材 | ISBN：9787112199563 | 本 | 3
110 | 《工程经济学》 | ISBN：9787112251742 | 本 | 2
111 | 建筑防火设计规范 | 2018年修订版GB50016-2014 | 本 | 2
112 | 混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图（现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板） | 18G901-1 | 本 | 6
113 | 混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图（现浇混凝土板式楼梯） | 18G901-2 | 本 | 6
114 | 混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图（独立基础、条形基础、筏形基础、桩基础） | 18G901-3 | 本 | 6
115 | G101系列图集常见常见问题答疑图解 | 17G101-11 | 本 | 6
本项小计
二、2021年广西职业院校技能大赛水处理技术赛项比赛材料
序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 采购数量 | 单价（元） | 小计（元）
1 | 定量滤纸 | 中速Φ11cm，国优 | 盒 | 20
2 | 胶头滴管 | 无刻度，参考品牌：天玻、蜀牛、葵花A或相当品牌 | 支 | 4
3 | 称量纸 | 75*75，500张/包，31g | 包 | 4
4 | 移液管架 | 国标，参考品牌：天玻、蜀牛、葵花A或相当品牌 | 个 | 4
5 | 玻璃棒 | 11cm，参考品牌：天玻、蜀牛、葵花A或相当品牌 | 根 | 4
6 | 容量瓶 | 250ml，参考品牌：天玻、蜀牛、葵花A或相当品牌 | 个 | 4
7 | 烧杯 | 1000ml，参考品牌：天玻、蜀牛、葵花A或相当品牌 | 个 | 4
8 | 烧杯 | 100ml，参考品牌：天玻、蜀牛、葵花A或相当品牌 | 个 | 8
9 | 洗瓶 | 500ml，参考品牌：天玻、蜀牛、葵花A或相当品牌 | 个 | 4
10 | 护目镜 | 防雾型，参考品牌：3M、可孚、先近或相当品牌 | 个 | 4
11 | 口罩 | 成人款，三层防护型，每包10个 | 包 | 4
12 | 一次性橡胶外科手套 | 均码，每盒100只 | 盒 | 1
13 | 气管接头 | APC16-04，参考品牌：天煌、ATC或相当品牌 | 个 | 5
14 | 气管接头 | APL16-04，参考品牌：天煌、ATC或相当品牌 | 个 | 5
15 | 气管接头 | APE16，参考品牌：天煌、ATC或相当品牌 | 个 | 5
16 | 气管接头 | APT16，参考品牌：天煌、ATC或相当品牌 | 个 | 5
17 | 有机玻璃接头 | THEMJZ-1.2J.4-8，参考品牌：天煌、亚龙或相当品牌 | 个 | 1
18 | 有机玻璃接头 | THEMJZ-1.2J.4-9，参考品牌：天煌、亚龙或相当品牌 | 个 | 1
19 | 有机玻璃接头 | THEMJZ-1.2J.5-10，参考品牌：天煌、亚龙或相当品牌 | 个 | 1
20 | THAIDO-2型 在线DO溶氧仪电解液 | 竞赛专用，品牌：天煌或亚龙 | 瓶 | 4
21 | 气体流量计 | LZM-6T，竞赛装用，品牌：天煌或亚龙 | 个 | 2
22 | 管道式玻璃转子液体流量计 | LZM-15G，竞赛装用，品牌：天煌或亚龙 | 个 | 2
23 | 组合填料 | 组合填料配套竞赛平台，参考品牌：天煌、亚龙或相当品牌 | 片 | 50
24 | 组合填料 | 塑料管配套竞赛平台，参考品牌：天煌、亚龙或相当品牌 | 米 | 20
25 | 组合填料 | 塑料细绳配套竞赛平台，参考品牌：天煌、亚龙或相当品牌 | 米 | 20
26 | 生料带 | 0.1mm厚 20000mm长，参考品牌：飞马、金马、潜水艇或相当品牌 | 卷 | 100
27 | PU气管 | 配套竞赛平台使用外径Φ16mm，竞赛装用，品牌：天煌或亚龙 | 米 | 100
28 | 不锈钢复合管 | 外径Φ16；6米/根，参考品牌：天煌、亚龙或相当品牌 | 米 | 100
29 | 白色密封圈 | Φ16mm，参考品牌：天煌、亚龙或相当品牌 | 个 | 50
30 | 不锈钢复合管割刀 | 3-28型 竞赛装用，品牌：天煌或亚龙 | 个 | 8
31 | PU管割刀 | 20-32型，竞赛装用，品牌：天煌或亚龙 | 个 | 4
32 | 记号笔 | 小号 12支/盒，参考品牌：晨光、得力、真彩或相当品牌 | 盒 | 1
33 | 不锈钢复合管割刀刀片 | 配套3-28型使用，竞赛装用，品牌：天煌或亚龙 | 个 | 5
34 | 导线(平台插线版) | K3/K4测试线，参考品牌：天煌、亚龙或相当品牌 | 套 | 1
35 | 有机玻璃胶水 | 500ml，竞赛装用，品牌：天煌或亚龙 | 瓶 | 1
36 | 热熔胶条 | 11mm，国优 | 条 | 2
37 | 卷尺 | 5米，参考品牌：得力、博世、宝工或相当品牌 | 个 | 4
38 | 水性笔 | 黑 12支/盒，参考品牌：晨光、得力、真彩或相当品牌 | 盒 | 1
39 | 10X38圆筒帽形熔断体 | 6A/8A/10A/16A(各1盒)，参考品牌：德力西、正泰、华宇或相当品牌 | 盒 | 1
40 | 抹布 | 每袋10条，国优 | 袋 | 1
41 | 尼龙扎带 | 白色 尼龙材质，国优 | 袋 | 1
42 | PVC桶 | 25L 加厚，国优 | 个 | 4
43 | 曝气头 | 国标 ABS材质，竞赛专用，品牌：天煌或亚龙 | 个 | 10
44 | 刷子 | 1寸，国优 | 把 | 2
45 | A4纸 | 70g，5包/件，参考品牌：得力、枫叶、双A或相当品牌 | 件 | 1
46 | 无汞碳性电池 | 9V，参考品牌：南孚、松下、超霸A或相当品牌 | 粒 | 1
47 | 浮球式液位开关 | 短款可调型，竞赛专用，品牌：天煌或亚龙 | 个 | 2
48 | 浮球式液位开关 | 长款可调型，竞赛专用，品牌：天煌或亚龙 | 个 | 4
49 | 在线PH计 | PHG-2091，竞赛装用，品牌：天煌或亚龙 | 个 | 1
50 | 电解液 | 配套PHG-2091使用，竞赛装用，品牌：天煌或亚龙 | 瓶 | 2
51 | 枫叶管接件配件 | 锁紧螺母，参考品牌：天煌、亚龙或相当品牌 | 个 | 10
52 | 枫叶管接件配件 | 开口铜环，参考品牌：天煌、亚龙或相当品牌 | 个 | 10
53 | 枫叶管接件配件 | 闭口铜环，参考品牌：天煌、亚龙或相当品牌 | 个 | 10
54 | 枫叶管接件配件 | 白色密封圈，参考品牌：天煌、亚龙或相当品牌 | 个 | 10
55 | 枫叶直通接头 | S16-1/2M，参考品牌：天煌、亚龙或相当品牌 | 个 | 4
56 | 枫叶直通接头 | S16-1/2F，参考品牌：天煌、亚龙或相当品牌 | 个 | 4
57 | 枫叶弯头接头 | L16，参考品牌：天煌、亚龙或相当品牌 | 个 | 4
58 | 枫叶弯头接头 | L16-1/2F，参考品牌：天煌、亚龙或相当品牌 | 个 | 4
59 | 枫叶三通接头 | T16，参考品牌：天煌、亚龙或相当品牌 | 个 | 4
60 | 不锈钢外牙直接 | 4分，参考品牌：天煌、亚龙或相当品牌 | 个 | 2
61 | 不锈钢内牙弯头 | 6分（无锥度），参考品牌：天煌、亚龙或相当品牌 | 个 | 2
62 | 短柄球阀 | 4分，参考品牌：天煌、亚龙或相当品牌 | 个 | 2
63 | 长柄球阀 | 4分，参考品牌：天煌、亚龙或相当品牌 | 个 | 2
64 | 自动排气阀 | PF-1/2 DN15，参考品牌：天煌、亚龙或相当品牌 | 个 | 2
65 | 4分塑料扪头 | 4分，参考品牌：天煌、亚龙或相当品牌 | 个 | 4
66 | 6分塑料扪头 | 6分，参考品牌：天煌、亚龙或相当品牌 | 个 | 4
67 | 气管接头 | APC16-04，参考品牌：天煌、ATC或相当品牌 | 个 | 8
68 | 气管接头 | APL16-04，参考品牌：天煌、ATC或相当品牌 | 个 | 8
69 | 气管接头 | APE16，参考品牌：天煌、ATC或相当品牌 | 个 | 8
70 | 气管接头 | APT16，参考品牌：天煌、ATC或相当品牌 | 个 | 8
71 | 有机玻璃接头 | THEMJZ-1.2J.4-8，参考品牌：天煌、亚龙或相当品牌 | 个 | 2
72 | 有机玻璃接头 | THEMJZ-1.2J.4-9，参考品牌：天煌、亚龙或相当品牌 | 个 | 2
73 | 有机玻璃接头 | THEMJZ-1.2J.5-10，参考品牌：天煌、亚龙或相当品牌 | 个 | 2
74 | THAIDO-2型 在线DO溶氧仪电解液 | 竞赛专用，品牌：天煌或亚龙 | 瓶 | 6
75 | 气体流量计 | LZM-6T，竞赛装用，品牌：天煌或亚龙 | 个 | 2
76 | 管道式玻璃转子液体流量计 | LZM-15G，竞赛装用，品牌：天煌或亚龙 | 个 | 2
77 | 组合填料 | 组合填料，配套竞赛平台使用，参考品牌：天煌、亚龙或相当品牌 | 片 | 100
78 | 组合填料 | 塑料管，配套竞赛平台使用，参考品牌：天煌、亚龙或相当品牌 | 米 | 50
79 | 组合填料 | 塑料细绳，配套竞赛平台使用，参考品牌：天煌、亚龙或相当品牌 | 米 | 50
80 | 生料带 | 0.1mm厚 20000mm长，参考品牌：飞马、金马、潜水艇或相当品牌 | 卷 | 300
81 | PU气管 | 配套竞赛平台使用，外径Φ16mm，竞赛专用，品牌：天煌或亚龙 | 米 | 300
82 | 不锈钢复合管 | 外径Φ16；6米/根，参考品牌：天煌、亚龙或相当品牌 | 米 | 300
83 | 无水亚硫酸钠 | 500g，国药 | 瓶 | 4
84 | 氯化钴 | 100g，国药 | 瓶 | 2
85 | Na2CO3 | 500g，国药 | 瓶 | 2
86 | NaOH | 500g，国药 | 瓶 | 4
87 | 抗坏血酸 | 100g，国药 | 瓶 | 2
88 | 钼酸铵 | 500g，国药 | 瓶 | 2
89 | 酒石酸锑氧钾 | 500g，国药 | 瓶 | 1
90 | 磷酸二氢钾 | 500g，国药 | 瓶 | 1
91 | 高锰酸钾 | 500g，国药 | 瓶 | 1
92 | 浓硫酸 | 500ml，国药 | 瓶 | 2
93 | 草酸钠 | 500g，国药 | 瓶 | 1
94 | 碘化钾 | 500g，国药 | 瓶 | 1
95 | 碘化汞 | 100g，国药 | 瓶 | 4
96 | 酒石酸钾钠 | 500g，国药 | 瓶 | 4
97 | 氯化铵 | 500g，国药 | 瓶 | 4
98 | 浓氨水 | 500ml，国药 | 瓶 | 2
99 | 三乙醇胺 | 500ml，国药 | 瓶 | 1
100 | 铬黑T | 100g，国药 | 瓶 | 1
101 | 盐酸羟胺 | 100g，国药 | 瓶 | 1
102 | 乙二胺四乙酸二钠 | 250g，国药 | 瓶 | 2
103 | 氧化锌 | 500g，国药 | 瓶 | 1
104 | 酚酞 | 5g，国药 | 瓶 | 2
105 | 乙醇 | 500ml，国药 | 瓶 | 2
106 | 甲基橙 | 5g，国药 | 瓶 | 1
107 | 无水碳酸钠 | 500g，国药 | 瓶 | 1
108 | 浓盐酸 | 500ml，国药 | 瓶 | 2
109 | 硫酸肼溶液 | 100ml，国药 | 瓶 | 5
110 | 六次甲基四胺溶液 | 500ml，国药 | 瓶 | 1
111 | 大肠杆菌检测试剂盒 | 5袋/盒，国药 | 盒 | 1
112 | PH缓冲剂 | 每套3包（6.86/9.18/4.01），国药 | 套 | 50
本项小计
一、二项合计