附件1：

2022年《水处理技术》竞赛设备采购需求清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌、规格型号 | 技术参数要求 | 单位 | 采购数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝试验搅拌机 | 品牌：中润 规格型号：ZR4-6 | - 功率180W； - 转速10～1000rpm，无极调速,转速精度;±0.5%； - 速度梯度 (G):10～1000秒-1； 4.运行时间:每段程序分十段,每段运行: 0-99分99秒； 5.水温测定:0-50℃,精度:±1℃ 6.电压、频率:交流220V,±5% (可定做110V)，50/60Hz。 | 台 | 3 |

附件2：

投标报价表

项目名称：2022年《水处理技术》竞赛设备采购

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号规格、生产厂家 | 数量① | 单位 | 技术参数及性能配置 要求 | 单价② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝试验搅拌机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2.报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

3.凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4.报价表中的“货物名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写（定制产品和服务除外）。

法定代表人或委托代理人（签字）:

谈判供应商名称（盖章）：

报价时间：        年     月    日