## Sheet1
办公用品采购清单
序号 | 货物名称 | 品牌及规格型号 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 图片
一、耗材采购信息（“双带头人”工作室耗材）
1 | 电线（红色） | BVR-0.3 m㎡ JB/T8734.4-2012 |  | 卷 | 25
2 | 电线（红色） | BVR-0.75 m㎡ |  | 卷 | 6
3 | 电线（红色） | BVR-2.5 m㎡ |  | 卷 | 1
4 | 电线（黑色） | BVR-0.75 m㎡ |  | 卷 | 3
5 | 电线（黑色） | BVR-2.5 m㎡ |  | 卷 | 1
6 | 电线（蓝色） | BVR-0.3 m㎡ JB/T8734.4-2012 |  | 卷 | 25
7 | 电线（白色） | BVR-0.3 m㎡ JB/T8734.4-2012 |  | 卷 | 25
8 | 电线（黄绿色，PE线） | BVR-0.75 m㎡ |  | 卷 | 3
9 | 双芯屏蔽线 | 2×0.3mm2 |  | 米 | 100
10 | 压接头 | 叉型：￠1.25-3 1000个/包 紫铜材质，接缝电镀 |  | 包 | 30
11 | 压接头 | 管型0.5 预绝缘E0508,1000个/包 |  | 包 | 25
12 | 压接头 | 管型1.0 预绝缘E1008,1000个/包 |  | 包 | 5
13 | 压接头 | 管型2.5 预绝缘E2508,1000个/包 |  | 包 | 5
14 | 绝缘电工胶带 | 黑色 |  | 个 | 30
15 | 白色号码管 |  |  | 套 | 10
16 | DB9 公头 |  |  | 个 | 100
17 | DB9 母头 |  |  | 个 | 100
18 | RS232串口壳 |  |  | 个 | 50
19 | 场效应管 | IRF 740 |  | 个 | 20
20 | 西门子V20变频器控制模块 | 6SL3210-5BB13-7UV1主控模块 |  | 个 | 1
21 | 西门子V20变频器显示面板 | 6SL3210-5BB13-7UV1显示面板 |  | 个 | 1
22 | 继电器+底座 | 继电器：MY4N-G DC24V 底座：PYF14A-E，14脚 |  | 套 | 50
23 | 2020工业铝型材配件套件 | 1个垫片（内径6mm,外径10mm）、 3个不锈钢内六角螺丝（M4*10mm、M4*20mm和M5*15mm)、 1个不锈钢T头螺母（20-M4） |  | 套 | 50
24 | 串口网关机体 | 8路串口232/485转以太网 实现串口到以太网口的数据的双向透明传输 |  | 个 | 1
25 | 工业以太网交换机 | 8口千兆，POE供电 |  | 个 | 1
26 | 千兆网线 | 300米盘，0.58无氧铜 |  | 个 | 1
27 | 水晶头 | 超五类，RJ45，100个/盒 |  | 个 | 30
28 | 电源 | 500W |  | 套 | 3
29 | 散热器 |  |  | 盒 | 3
30 | 工业级热风枪 | 2000W，温控开关，数显，可调温度，含风嘴3个 |  | 把 | 1
31 | 热缩管 | 黑色，3MM，200米/卷 |  | 卷 | 2
32 | 热缩管 | 黑色，2.5MM，200米/卷 |  | 卷 | 2
33 | PLC-200smart CPU主控电路板 | 西门子PLC-200smart CPU SR40 AC/DC/RLY 主控电路板 |  | 个 | 1
34 | PLC-200smart CPU输入输出接线模块 | 西门子PLC-200smart CPU SR40 AC/DC/RLY 输入输出接线模块 |  | 个 | 1
35 | PLC-200smart CPU机体外壳 | 西门子PLC-200smart CPU SR40 AC/DC/RLY 机体外壳 |  | 个 | 1
36 | 音响线 | 2芯0.75平方100米 |  | 条 | 5
37 | PLCUSB-PPI编程电缆 | 西门子PLC-200smart USB-PPI，黑色，AMSAMOTION，4.7米 |  | 个 | 1
38 | 组装平台 |  |  | 个 | 1
39 | 六臂伸缩旋转电视支架 | 型号:FS503-L；材质:优质冷轧钢；参考尺寸:32-49寸； |  | 个 | 3
40 | 终端显示控制与接口部件 | 小米电视ES43（2022）43寸配套处理器 |  | 套 | 2
41 | 绿联HDMI一进四出分配器 | HDMI分配器 一进四出；型号：40202；外壳：全金属；接口∶镀镍；分辨率：4K；刷新率：30Hz；配件:5V/1A电源。 |  | 个 | 2
42 | 绿联hdmi2.0线 | 长度：30米；分辨率：1080P/60HZ；带宽：4.95Gbps；版本：1.2；线径：8mm；线规：26AWG+信号放大器。 |  | 条 | 5
合计
二、耗材采购信息（协同创新工作室耗材）
1 | 串口网关显示屏 | 8路串口232/485转以太网显示 |  | 个 | 1
2 | 网络布线制作工具套装 | 工具一套 |  | 套 | 1
3 | 护眼台灯 | 欧普AAA级护眼灯，元睿PRO，白色，双向旋转150度，全光谱Ra98灯珠； |  | 台 | 6
4 | BOW 折叠无线三蓝牙键盘 | 黑色键盘，蓝牙，触摸可下按，配鼠标，可充电，操作有效范围:10m；可连续工作: ≥30小时；支持系统: ios/Android/Windows； |  | 个 | 6
5 | HDMI转VGA转换器 | 接口类型:标准HDMI口公头、VGA接口母头；带音频，配电源线，铝合金光银；芯片型号:ITE6693；分辨率:1920*1080P；型号:MM102；线长:16cm；外壳材质:铝镁合金；包装:时尚彩盒 |  | 个 | 5
6 | 硕方TP66i线号机色带 | 黑色 TP-R100B |  | 卷 | 10
7 | 9V碱性电池 | 南孚 碱性无汞方形9V电池 |  | 粒 | 30
8 | 智能播放平台 |  |  | 套 | 1
9 | 智能调音平台 |  |  | 套 | 1
10 | 智能送话器 |  |  | 套 | 1
合计
合计（耗材采购信息（“双带头人”工作室耗材）、二、耗材采购信息（协同创新工作室耗材））
报价单位名称（公章）： |  |  |  | 报价人： |  |  | 联系电话：